
【考核要点】
略。

【难点】
中小企业的应急管理分级没有实际意义，分级后各级机构人员的组成基本一致。

【现场确认与相关要素链接】
查看应急管理指挥系统中，厂级和车间级两级指挥机构应急职责的衔接是否合适。


【考核要点】
略。

【难点】
中小企业难以建立功能齐全的应急救援队伍。

【现场确认与相关要素链接】
1、查看各单位成立应急救援义务消防队的文件。

2、对于特大型危险化学品企业，应有独立的消防队伍。现场查看消防队的建设情况是否符合要求。


【考核要点】
略。

【难点】
有各级应急指挥系统和救援队的职责，应急指挥机构和救援队的相关人员却不清楚其职责的具体内容。

【现场确认与相关要素链接】
通过现场考评发现，查看应急指挥机构和救援队伍相关人员对其职责的了解、熟悉情况。


【考核要点】略

【现场确认与相关要素链接】
1、通过现场考评发现，判断配备的应急救援器材、消防设施及器材是否能够满足救援要求。
2、查看应急救援器材、消防设施及器材台账。 

3、查看应急救援器材、消防设施及器材维护保养台账与现场应急救援器材、消防设施及器材的完好状况是否一致。

4、查看疏散通道、安全出口、消防通道是否保持畅通。

【考核要点】
1、设置固定报警电话；

2、明确应急救援指挥和救援人员电话；

3、明确外部救援单位联络电话；

4、报警电话24小时畅通。
【难点】
1、有的企业没有设置保持24小时畅通的固定报警电话。

2、现场操作人员不清楚应急指挥人员的电话。
【现场确认与相关要素链接】
通过现场考评发现，验证单位的应急通讯网络是否畅通。


【考核要点】
略。

【现场确认与相关要素链接】
1、查看是否在有毒有害岗位配备救援器材专柜，并放置了必要的防护救护器材。
2、查看防护救护器材是否处于完好状态。
3、查看防护救护器材管理台账和维护保养记录。

【考核要点】
略。

【难点】
1、应急预案的制定没有依据规范的风险分析方法进行风险分析。

2、混淆现场处置方案与专项预案的界限。现场处置方案应以班组为主。

3、综合预案中的“应急工作原则”与“处置措施”要素中要求根据每种事故风险、危害程度和影响范围分别制定的处置原则混淆。

【现场确认与相关要素链接】
1、查看事故应急救援预案编制是否符合标准要求。
2、查看专项和现场处置预案中，“危险源与风险分析”是否与相关风险分析吻合。参阅[3.2]要素。


【考核要点】
略。

【难点】

由于预案演练是时间、空间上的压缩，故演练给人的感觉总是“不真实”。

【现场确认与相关要素链接】
1、查看组织应急救援预案培训的记录。
2、查看演练记录及演练效果评价和对应急预案的评审记录。

【考核要点】
1、定期评审应急救援预案，至少每三年评审修订一次；

2、潜在事件和突发事故发生后，及时评审修订预案。
【现场确认与相关要素链接】
1、查看预案评审期限是否符合要求。

2、参阅[10.6.2]要素，结合事故报告验证应急预案的评审时机是否能够满足要求。

【考核要点】
略。

【难点】
所谓的“有关部门”，目前还没有开始受理企业应急预案的备案。
【现场确认与相关要素链接】
1、查看将应急救援预案报安全生产监督管理部门备案的证明材料。

2、查看当地应急协作单位的电话是否齐全。


【考核要点】
略。

【现场确认与相关要素链接】
假设一个事故场景，询问主要负责人组织指挥应急救援的原则和基本的指挥方法，以此判断主要负责人的应急指挥能力。

【考核要点】
略。

【现场确认与相关要素链接】
询问相关人员发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故时，警戒线设置的位置和距事故发生位置之间的距离，判断日常进行的预案演练是否到位。
10.1.1 企业应建立应急指挥系统，实行分级管理，即厂级、车间级管理。





10.1.2 企业应建立应急救援队伍。





10.1.3 企业应明确各级应急指挥系统和救援队的职责。





10.2.1 企业应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。





10.2.2 企业应建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通。





10.2.3 企业应为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态。





10.3.1 企业宜按照AQ/T 9002，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案。








10.3.2 企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。








10.3.3 企业应定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。








10.3.4 企业应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。








10.4.1 企业发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。





10.4.2 企业发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线。








